[image: image2.png]—= Polskie Sieci
PS: Elektroenergetyczne





[image: image1.png]—= Polskie Sieci
PS: Elektroenergetyczne






Załącznik D - SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAGAZYNU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CZĘŚĆ I. 
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE MAGAZYNU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	MAGAZYN ENERGII - INFORMACJE OGÓLNE

	Nazwa magazynu energii
	………………………………………………………………………….


	MAGAZYN ENERGII ELEKTRYCZNEJ - TRANSFORMATORY

	
	Transformator WN/NN
	Transformator SN/WN
	Transformator nn/SN
	Transformator ……………….

	Producent
	
	
	
	

	Moc znamionowa pozorna                 
	[MVA]
	
	
	
	

	Napięcie znamionowe górne                 
	[kV]
	
	
	
	

	Napięcie znamionowe dolne                 
	[kV]
	
	
	
	

	Napięcie znamionowe środkowe

	[kV]
	
	
	
	

	Grupa połączeń
	
	
	
	

	Straty stanu jałowego
	[kW]
	
	
	
	

	Znamionowe straty obciążeniowe
	[kW]
	
	
	
	

	Procentowe napięcie zwarcia
	[%]
	
	
	
	

	Procentowy prąd stanu jałowego
	[%]
	
	
	
	

	Zakres regulacji
	[%]
	
	
	
	

	Skok na zaczep
	[kV]
	
	
	
	

	Liczba zaczepów
	
	
	
	


	MAGAZYN ENERGII ELEKTRYCZNEJ– ZDOLNOŚCI TECHNICZNE

	Zdolność do pracy magazynu energii w zakresie zmian częstotliwości w miejscu przyłączenia:

- praca bez ograniczeń czasowych:

- ładowanie z ograniczeniami czasowymi:

- rozładowanie z ograniczeniami czasowymi:


	od……………do...……… [Hz] 

od……………do...……… [Hz] dla zakresu częstotliwości poniżej częstotliwości znamionowej (f<50 Hz) przez……………………[min.] oraz 

od……………do...……… [Hz] dla zakresu częstotliwości powyżej częstotliwości znamionowej (f>50 Hz) przez……………………[min.]

od……………do...……… [Hz] dla zakresu częstotliwości poniżej częstotliwości znamionowej (f<50 Hz) przez……………………[min.] oraz 

od……………do...……… [Hz] dla zakresu częstotliwości powyżej częstotliwości znamionowej (f>50 Hz) przez……………………[min.]

	Zdolność do pracy magazynu energii w zakresie zmian napięcia w miejscu przyłączenia:

- praca bez ograniczeń czasowych:

- ładowanie z ograniczeniami czasowymi:

- rozładowanie z ograniczeniami czasowymi:
	od…………….do...………… [kV] 

od…………….do...………… [kV] dla napięć poniżej napięcia znamionowego w miejscu przyłączenia instalacji (U<Un) przez……………………[min.] oraz

od…………….do...………… [kV] dla napięć powyżej napięcia znamionowego w miejscu przyłączenia instalacji (U>Un) przez……………………[min.]

od…………….do...………… [kV] dla napięć poniżej napięcia znamionowego w miejscu przyłączenia instalacji (U<Un) przez……………………[min.] oraz

od…………….do...………… [kV] dla napięć powyżej napięcia znamionowego w miejscu przyłączenia instalacji (U>Un) przez……………………[min.]

	Maksymalna zdolność magazynu energii do: 

- generacji mocy biernej:

- poboru mocy biernej: 
	……………………………………………………… [Mvar] ……………………………………………………… [Mvar]

	Maksymalny gradient:
 - wzrostu mocy:
 - redukcji mocy:
	……………………………………………………… [MW/min] ……………………………………………………… [MW/min]

	Minimalny gradient:

 - wzrostu mocy:

 - redukcji mocy:
	……………………………………………………… [MW/min] ……………………………………………………… [MW/min]

	Czas zmiany trybu pracy:

 - z ładowania na rozładowanie:

 - z rozładowania na ładowanie:
	……………………………………………………… [s] ……………………………………………………… [s]

	Zdolność magazynu energii do utrzymywania się w pracy w przypadku wystąpienia zakłóceń napięciowych 
(ang. Fault Ride Through (FRT)) 
	JEST/BRAK


	Zdolność magazynu energii do regulacji częstotliwości (FSM)
	JEST/BRAK

	Zdolność magazynu energii do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM)
	JEST/BRAK

	Zdolność magazynu energii do odbudowy częstotliwości
	JEST/BRAK

	Zdolność magazynu energii do regulacji napięcia i mocy biernej w poszczególnych trybach:

 - tryb regulacji napięcia:

 - tryb regulacji mocy biernej:

 - tryb regulacji współczynnika mocy:

 - tryb inny ........................................... (jaki)
	JEST/BRAK

JEST/BRAK

JEST/BRAK

JEST/BRAK

	Zdolność magazynu energii do pozakłóceniowego odtworzenia mocy czynnej
	JEST/BRAK

	Zdolność magazynu energii do generacji dodatkowego szybkiego prądu zwarciowego
	JEST/BRAK

	Zdolność magazynu energii do tłumienia oscylacji mocy
	JEST/BRAK

	Zdolność magazynu energii do imitowania efektu inercji synchronicznego generatora
	JEST/BRAK

	Zdolność magazynu energii do pracy wyspowej
	JEST/BRAK

	Zdolność magazynu energii do samostartu

- maksymalna moc ciągła podczas pracy wyspowej

- maksymalna moc szczytowa podczas pracy wyspowej
	JEST/BRAK


……………………………………………………… [MW]


……………………………………………………… [MW]


CZĘŚĆ II. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK MAGAZYNUJĄCYCH

	JEDNOSTKA MAGAZYNUJĄCA - INFORMACJE OGÓLNE

	Producent i typ jednostki magazynującej - pełne oznaczenie
	……………………………………………………… 

	Liczba akumulatorów w jednostce magazynującej
	……………………………………………………… 

	Liczba ciągów akumulatorów w jednostce magazynującej
	……………………………………………………… 

	Napięcie znamionowe
	……………………………………………………… [V]

	Pojemność znamionowa
	……………………………………………………… [kWh]

	Maksymalna moc ładowania
	……………………………………………………… [kW]

	Maksymalna moc rozładowania
	……………………………………………………… [kW]

	BATERYJNY ZASOBNIK ENERGII - INFORMACJE OGÓLNE

	Producent akumulatora
	………………………………………………………………………….

	Typ akumulatora – pełne oznaczenie
	………………………………………………………………………….

	Liczba akumulatorów danego typu
	………………………………………………………………………….

	Technologia produkcji ogniw galwanicznych w akumulatorach (niepotrzebne skreślić)
	kwasowo-ołowiowe (lead-acid) |  niklowo-kadmowe 

(NiCd) | niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) | sodowo-siarkowe (NaS) | sodowo-jonowe (Na-ion) | litowo-jonowe (Li-ion) | litowo-polimerowe (LiPo) | inna: …………………………..

	Rok produkcji modułów
	………………………………………………………………………….

	BATERYJNY ZASOBNIK ENERGII – DANE TECHNICZNE POJEDYNCZEGO CIĄGU AKUMULATORÓW

	Napięcie znamionowe
	……………………………………………………… [V]

	Pojemność znamionowa
	……………………………………………………… [kWh]

	Pojemność użytkowa na początku życia
	……………………………………………………… [kWh]

	Pojemność użytkowa na końcu życia
	……………………………………………………… [kWh]

	Maksymalny stopień naładowania
	……………………………………………………… [%]

	Minimalny stopień naładowania
	……………………………………………………… [%]

	Maksymalna moc ładowania
	……………………………………………………… [W]

	Maksymalna moc rozładowania
	……………………………………………………… [W]

	Sprawność pełnego cyklu ładowania
	……………………………………………………… [%]

	Sprawność pełnego cyklu rozładowania
	……………………………………………………… [%]

	Maksymalna liczba cykli na:
 - godzinę:
 - dobę:
 - miesiąc:
 - rok:
	……………………………………………………… [1/h]

……………………………………………………… [1/d]

……………………………………………………… [1/m]

……………………………………………………… [1/a]

	Degradacja w czasie:
 - mocy:
 - pojemności:
	……………………………………………………… [%/a]

……………………………………………………… [%/a]

	Napięcie jałowe (SEM)
	……………………………………………………… [V]

	Prąd zwarciowy (Isc)
	……………………………………………………… [A]

	Samorozładowanie
	……………………………………………………… [%/.......]


CZĘŚĆ III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁTNIKÓW

	PRZEKSZTAŁTNIK – INFORMACJE OGÓLNE

	Rodzaj przekształtnika
(niepotrzebne skreślić)
	prostownik | falownik | przekształtnik dwukierunkowy

	Producent
	………………………………………………………………………….

	Typ przekształtnika
	………………………………………………………………………….

	Liczba przekształtników danego typu
	………………………………………………………………………….

	PRZEKSZTAŁTNIK - DANE ELEKTRYCZNE (STRONA DC)

	Moc maksymalna w trybie ładowania
	……………………………………………………… [kW]

	Moc maksymalna w trybie rozładowania
	……………………………………………………… [kW]

	Napięcie wejściowe maksymalne
	……………………………………………………… [V]

	Napięcie wejściowe minimalne
	……………………………………………………… [V]

	Napięcie generowane maksymalne
	……………………………………………………… [V]

	Napięcie generowane minimalne
	……………………………………………………… [V]

	Maksymalny prąd ładowania
	……………………………………………………… [A]

	Znamionowy prąd ładowania
	……………………………………………………… [A]

	Maksymalny prąd rozładowania
	……………………………………………………… [A]

	Znamionowy prąd rozładowania
	……………………………………………………… [A]

	PRZEKSZTAŁTNIK - DANE ELEKTRYCZNE (STRONA AC)

	Maksymalna moc ładowania
	……………………………………………………… [kW]

	Maksymalna moc rozładowania
	……………………………………………………… [kW]

	Maksymalna moc pozorna ładowania
	……………………………………………………… [kVA]

	Maksymalna moc pozorna rozładowania
	……………………………………………………… [kVA]

	Prąd maksymalny ładowania
	……………………………………………………… [A]

	Prąd maksymalny rozładowania
	……………………………………………………… [A]

	Napięcie znamionowe
	……………………………………………………… [V]

	Liczba faz
	……………………………………………………… 

	Maksymalna wartość współczynnika THDU przy rozładowaniu
	……………………………………………………… [%]

	Maksymalna wartość współczynnika THDI przy ładowaniu
	……………………………………………………… [%]


Załączniki:

1. Charakterystyka określająca zdolność całego magazynu energii do utrzymywania się w pracy w przypadku wystąpienia zakłóceń napięciowych (FRT).

2. Charakterystyka określająca sprawność ładowania i rozładowywania magazynu energii z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej.
	............................................
	............................................
	................................................

	Miejscowość
	Data
	Pieczęć i podpis WNIOSKODAWCY


� 	W przypadku, gdy wniosek dotyczy innej technologii magazynowania energii niż bateryjna, należy wypełnić pozycje Załącznika D właściwe dla wnioskowanej technologii. 


� 	Wypełnić tylko w przypadku zastosowania transformatorów trójuzwojeniowych.


� 	Jeżeli planowany magazyn energii określony we wniosku będzie posiadał FRT, należy  załączyć charakterystyki U = f(t) określające zdolność do utrzymywania się w pracy magazynu energii w przypadku wystąpienia zakłóceń napięciowych w miejscu przyłączenia. 


� 	Część II specyfikacji technicznej bateryjnego magazynu energii należy wypełnić oddzielnie dla każdego typu jednostki magazynującej i zasobnika. W przypadku, gdy wniosek dotyczy innej technologii magazynowania energii niż bateryjna - nie jest wymagane wypełnienie Części II.


� 	Część III specyfikacji technicznej magazynu energii należy wypełnić oddzielnie dla każdego typu przekształtnika.


� 	Jeżeli wnioskodawca na etapie składania wniosku nie dysponuje charakterystyką FRT dla całego magazynu energii elektrycznej, wówczas należy dołączyć charakterystykę/i FRT dla poszczególnych typów falowników wchodzących w skład tego magazynu.





PAGE  
strona 3
	
	
	



[image: image1.png][image: image2.png]